| Připomínkující | Kapitola/článek | Odstavec/ obrázek/ tabulka (např. tabulka 1) | Typ připo-mínky1) | Připomínka | Navrhovaná změna (připomínkující) | Vypořádání připomínky (zpracovatel) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MŽP | 3 | 3.34 – 3.39 | Zásadní | Doplnění termínů a definic o dále používané pojmy: výsadbový pás, výsadbové místo, prokořenitelný prostor, sdílený prokořenitelný prostor, plán ochrany stromu a kořenová cesta. | Viz návrh revizí ve změnovém dokumentu. |  |
| MŽP | 5.1 |  | Zásadní | Zakotvení hlavní navrhovaného řešení, že města mohou v rámci územního plánování stanovit požadavky na umístění prvků modrozelené infrastruktury, které je nutné následně respektovat při projekční činnosti. Tyto prvky však v žádném případě nejsou v kolizi s technickou infrastrukturou. | Viz návrh revizí ve změnovém dokumentu. Prostorová koordinace respektuje při návrhu optimálního bezkolizního umístění všech potřebných vedení technického vybavení též požadavky dle územně plánovací dokumentace či územně plánovacích podkladů města na umístění výsadbových pásů, výsadbových míst a ochranu stávajících dřevin určených k zachování. |  |
| MŽP | 5.12 |  | Zásadní | Specifikace výše uvedeného řešení v tom smyslu, že pokud města v rámci územního plánování stanoví požadavky na umístění prvků modrozelené infrastruktury, musí být tyto požadavky při projekční činnosti respektovány. | Viz návrh revizí ve změnovém dokumentu – nový bod 5.12: Vedení technického vybavení ve vztahu ke stromům a dalším prvkům modrozelené infrastruktury |  |
| MŽP | 6.2.7 |  | Zásadní | Vypuštění celého bodu 6.2.7, který neodůvodněným způsobem upřednostňuje infrastrukturní sítě před prvky modrozelené infrastruktury. Mělo by být kompetencí obcí v rámci územního plánování stanovit požadavky na umístění prvků modrozelené infrastruktury. Požadavky dané legislativou např. na ochranná pásma přitom zůstávají samozřejmě nedotčeny. |  |  |