**II.**

N á v r h

**VYHLÁŠKA**

ze dne 2022,

**kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení**

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb., k provedení [§ 24 až 26 energetického zákona](aspi://module='ASPI'&link='458/2000%20Sb.%252324-26'&ucin-k-dni='30.12.9999'):

Čl. I

Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění vyhlášky č. 388/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slovo „stanoví“ vkládají slova „v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie4)“.

Poznámka pod čarou č. 4) zní:

„Nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav.“.

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.“.

1. V § 5 odst. 3 písm. f) se slovo „omezení“ nahrazuje slovem „změně“.
2. V § 7 odst. 1 písm. a) bodu 6 se slovo „omezování“ nahrazuje slovem „změny“.
3. V § 8 odst. 6 se za slovo „pro“ vkládají slova „vydávání a“ a za slova „dispečinku a“ s vkládá slovo „pro“.
4. V § 8 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 zní:

„(7) V případě ohrožení života nebo zdraví osob, stavu nouze, předcházení stavu nouze, aktivace nápravného opatření5) nebo opatření plánu obrany soustavy6) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav, lze v případě neodkladné potřeby provést technickým dispečinkem manipulaci, změnu výkonu výrobny elektřiny bez trvalé obsluhy nebo změnu spotřeby odběrného elektrického zařízení bez trvalé obsluhy, prostřednictvím automatizovaných systémů dispečerského řízení podle odstavce 6 bez další komunikace s tím, že se neuplatní postup podle odstavců 3 a 4.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5) Čl. 22 odst. 1 písm. c) bod iv) a odst. 2 nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav.

6) Čl. 3 odst. 2 bod 63 nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav.“.

1. V § 10 odst. 3 se na konci písmene b) doplňuje bod 5, který zní:

„5. k aktivaci nápravného opatření5) nebo k aktivaci opatření plánu obrany soustavy6),“.

1. V § 10 odst. 3 se na konci písmene d) doplňuje bod 4, který zní:

„4. k aktivaci nápravného opatření5) nebo k aktivaci opatření plánu obrany soustavy6),“.

1. V § 10 odst. 3 písm. e) bodu 3 a v § 13 odst. 3 písm. c) bodu 5 se slova „k omezení“ nahrazují slovy „ke změně“.
2. V § 10 odst. 3 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje bod 4, který zní:

„4. k aktivaci nápravného opatření5) v distribuční soustavě nebo opatření plánu obrany soustavy6) u výroben elektřiny a odběrných elektrických zařízení zákazníků připojených k distribuční soustavě.“.

1. V § 13 odst. 3 se na konci písmene c) doplňuje bod 6, který zní:

„6. k aktivaci nápravného opatření5) v lokální distribuční soustavě nebo opatření plánu obrany soustavy6) u výroben elektřiny a odběrných elektrických zařízení zákazníků připojených k lokální distribuční soustavě,“.

1. V § 13 odst. 3 se na konci písmene d) doplňuje bod 4, který zní:

„4. k aktivaci nápravného opatření5) nebo k aktivaci opatření plánu obrany soustavy6),“.

1. V §13 odst. 3 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo jejichž prostřednictvím jsou připojeny výrobny elektřiny k distribuční soustavě“.
2. V § 13 odst. 3 písm. e) bod 1 zní:

„1. k omezení nebo přerušení odběru elektřiny nebo změně nebo přerušení dodávaného výkonu výrobny podle [§ 25 odst. 3 písm. c) nebo d) energetického zákona](aspi://module='ASPI'&link='458/2000%20Sb.%252325'&ucin-k-dni='30.12.9999'),“.

1. V § 13 odst. 3 písm. e) bodu 2 se za slovo „zařízení“ vkládají slova „nebo výrobny elektřiny“.
2. V § 13 odst. 3 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje bod 4, který zní:

„4. k aktivaci nápravného opatření5) nebo k aktivaci opatření plánu obrany soustavy6).“.

Čl. II

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministr: